附件：

| 电力改造材料清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | BV4 | 盘 | 9 |  |  | （红蓝黄）3套空调专用线 |
| 2 | BV2.5 | 盘 | 9 |  |  | （红蓝黄）3套 |
| 3 | 明装线槽 | 米 | 600 |  |  |  |
| 4 | 电线施工费 | 米 | 600 |  |  |  |
| 5 | 4*35+1电缆（国标电缆） | 米 | 38 |  |  | 3号楼配电箱跳1号楼电缆 |
| 6 | 4*50+1电缆（金水电缆） | 米 | 45 |  |  | 1号箱跳3号楼东墙地埋＋2号箱跳3号楼西墙地埋 |
| 7 | 电缆施工费 | 米 | 83 |  |  |  |
| 8 | 办公室五孔插座 | 个 | 50 |  |  | 公牛插座 |
| 9 | 16A插座 | 个 | 10 |  |  | 公牛插座 |
| 10 | 单开 | 个 | 10 |  |  | 公牛插座 |
| 11 | 开关插座安装费 | 个 | 70 |  |  |  |
| 12 | 10线槽 | 根 | 10 |  |  | 成品线槽 |
| 13 | 3分线槽 | 困 | 2 |  |  | 成品线槽 |
| 14 | 110电缆管 | 米 | 30 |  |  | 1号箱跳3号楼东墙地埋管＋2号箱跳3号楼西墙地埋管 |
| 15 | 75电缆管 | 米 | 30 |  |  | 1号箱跳3号楼东墙地埋管＋2号箱跳3号楼西墙地埋管（双备用管） |
| 16 | 线卡 | 盒 | 10 |  |  | 专用线卡 |
| 17 | 800*1000电箱 | 个 | 2 |  |  | 3号楼东墙1个＋3号楼西墙1个 |
| 18 | 315A空开 | 个 | 3 |  |  | 1号箱1个3号楼东墙和西墙箱各一个 |
| 19 | 160A空开 | 个 | 5 |  |  | 3号楼东墙3个分（3号楼＋1号楼＋备用），西墙2个（二楼1路，门面房1路） |
| 20 | 100A空开 | 个 | 2 |  |  | 3号楼一层和二层各一路 |
| 21 | 2P空开 | 个 | 22 |  |  | 空调插座等各个房间分路 |
| 22 | 配电箱辅料＋跳线＋铜排 | 个 | 2 |  |  |  |
| 23 | 灯具 | 个 | 20 |  |  | 1200*150白壳50W白光 |
| 24 | 300*300吸顶灯 | 个 | 7 |  |  | 一二层走廊各3个，保安室1个 |
| 25 | 灯具安装费 | 个 | 27 |  |  |  |
| 26 | 更换安装马桶水箱 | 个 | 3 |  |  |  |
| 27 | 路面破除 与恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 28 | 智能道闸 | 台 | 1 |  |  | 车辆识别道闸 |
| 29 | 纱窗更换 | 个 | 15 |  |  |  |